# 省间外送电费是怎么算出来的

七层费用、三个口径与已知缺口的系统讲解

2026-09-16

Table of Contents

# 省间外送电费是怎么算出来的

面向业务人员的讲解。不涉及代码，所有公式中出现的量都逐个说明含义、单位与来源。 全文用同一个例子：四川的电厂经锦苏直流送到江苏，四川出清价 320 元/兆瓦时，网损由买方承担，最终交付到江苏省界 1 兆瓦时。 本文对应本工具 2026-09-16 的计价口径；依据文件的原件见 docs/原始文件/。

## 一、先把电量基准说清楚

所有单价都统一折算成「每交付 1 兆瓦时到受端省界」。

输电线路有线损，送出去的电到不了那么多。锦苏直流线损率 7%，要在江苏省界收到 1 兆瓦时，进直流线的时候就得有：

进入通道时的电量 = 1 ÷ (1 − 线损率) = 1 ÷ (1 − 7%) = 1.0753 兆瓦时

多段串联时，每一段的损耗都要补上。定义两个概念：

| 概念 | 含义 | 算法 |
| --- | --- | --- |
| 送达系数 | 送端送出 1 兆瓦时，到受端还剩多少 | 各段 (1 − 线损率) 连乘 |
| 某段出口电量 | 为了最终交付 1 兆瓦时，这一段出口处必须有多少电 | 1 ÷ (这一段之后各段的通过率连乘) |
| 某段入口电量 | 这一段入口处必须有多少电 | 该段出口电量 ÷ (1 − 该段线损率) |

锦苏只有一段：送达系数 0.93，出口电量 1，入口电量 1.0753。

如果是两段，先走一段线损 2% 的联络线，再走线损 7% 的直流：

| 段 | 线损率 | 出口电量 | 入口电量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 段联络线 | 2% | 1 ÷ 0.93 = 1.0753 | 1.0753 ÷ 0.98 = 1.0973 |
| 第 2 段直流 | 7% | 1 | 1.0753 |

越靠送端的段，承担的电量越多，费用也相应越多。

## 二、七层费用逐层讲解

### 第 1 层：电能费

买方付给卖方的电价。按交付电量计，每交付 1 兆瓦时付出清价一次。

电能费 = 出清价 × 1 = 320.00 元

- 出清价：送端节点的成交价，元/兆瓦时。本例四川 320。

### 第 2 层：通道网损费

线路上损耗掉的电也是卖方发出来的，得有人付钱。《省间电力现货交易规则》（2026 年 4 月，以下简称「规则」）第 7.3 条规定跨省通道的网损归属按交易约定，本工具允许选买方承担或卖方承担。

买方承担时：

通道网损费 = 出清价 × (送端需发出的电量 − 1)
          = 320 × (1.0753 − 1) = 24.09 元

- 送端需发出的电量：为交付 1 兆瓦时，送端必须送出多少，等于 1 ÷ 送达系数。

含线损通道不再收这一项。 灵绍、祁韶、锡泰、雁淮、扎青、雅湖、陕武、建苏、金塘这 9 条直流，核定文件写明「输电价格已含线损」。规则第 3.3.2 条明确这类线路不再另收网损。所以走这 9 条线时第 2 层为 0，后面各层的电量也按不损耗算。但线路物理上仍有损耗，算功率、容量占用时照实际线损率算。

### 第 3 层：送出省输电价格

它是什么。 电从四川的电厂发出来，不是直接进直流线，要先在四川省自己的电网里走一段，走到锦屏换流站。这一段用的是四川省级电网，四川电网公司要收过网费。

国家发改委核定各省第四监管周期输配电价的文件（发改价格〔2026〕1077 号附件 1）里，每个省的价格表下面有一条注 4，专门规定「外送电的送出省输电价格」。四川这条注写的是 0.035 元/千瓦时，换算成 35 元/兆瓦时。

为什么各省不一样。 有正式外送核定值的省份（四川、云南、内蒙古、山西等）按各自核定值；没有专门核定的省份，文件里有一条通用条款「因省间互济等因素临时送省外的电量」按 0.03 元/千瓦时。江苏就属于后者。

按什么电量收。 这段收的是经过四川电网的电量。进直流线时必须有 1.0753 兆瓦时，这 1.0753 兆瓦时全部走过四川电网，所以：

送出省段费用 = 送出省输电价格 × 进入通道时的电量
            = 35 × 1.0753 = 37.63 元

- 送出省输电价格：四川核定值 35 元/兆瓦时。

- 进入通道时的电量：即第一段的入口电量，1.0753 兆瓦时。

如果路线有多段，「进入通道时的电量」要把后面所有段的损耗都补上，用第一段的入口电量。

方向反过来怎么办。 德宝、青藏、长南荆、辛洹、灵宝、高岭、云霄这 7 条经公开报道证实能双向送电的通道，反向运行时送端省变成了另一头的省，就取那个省的送出省输电价格。18 条省间联络线也是双向的，同理。

### 第 4 层：专项工程输电价

它是什么。 锦苏直流这条 ±800 千伏特高压线路是国家单独投资建设的跨省输电工程，发改委为它单独核定了输电价格：发改价格〔2019〕842 号附件写「锦苏直流 51.1 元/兆瓦时，线损率 7%」。这就是使用这条线本身的过路费。

省间联络线（500 千伏交流线）没有单独核定价，这一层按送端省的送出省输电价格代替（详见第五章缺口 2）。

按什么电量收，这是最关键的一点。 规则第 4.3.1 条给了一个「买方价格折算到卖方节点」的公式，翻译成文字是：

折算到卖方的价格 = 买方报价 × 全程通过率
                 − 第 1 段输电价 × 第 1 段的通过率
                 − 第 2 段输电价 × 前 2 段的累计通过率
                 − ……（每段都减一项）

- 买方报价：买方在受端节点愿意出的价，元/兆瓦时。

- 全程通过率：1 兆瓦时从送端出发能到受端的比例，就是送达系数。

- 第 k 段输电价：这一段的核定价，元/兆瓦时。

- 前 k 段累计通过率：从送端出发，走完第 k 段时剩下的比例。

这个公式的意思是：以卖方送出的 1 兆瓦时为基准，每一段输电费按「走完这段时还剩多少电」来收，也就是按每段的出口电量收费，不是按入口电量。

把它换成「每交付 1 兆瓦时」的口径，两边同除以全程通过率，每一段的费用就变成：

某段输电费 = 该段输电价 × 该段出口电量

锦苏只有一段，出口就是江苏省界，出口电量是 1：

锦苏输电费 = 51.1 × 1 = 51.10 元

两段的例子看清差别。 先走线损 2% 的联络线（价 30），再走线损 7% 的直流（价 51.1）：

| 段 | 输电价 | 出口电量 | 输电费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 段联络线 | 30 | 1.0753 | 32.26 |
| 第 2 段直流 | 51.1 | 1 | 51.10 |

第 1 段的出口电量是 1.0753，因为它要把电送到第 2 段入口，而第 2 段还要损耗 7%。2026-09-15 之前的版本把每段都按入口电量收，锦苏这条多收了 51.1 × 0.0753 = 3.85 元，现已按规则改正。

容量制工程。 辛洹线按容量收费，电量边际价为 0；云霄直流按输电权出清，取输电权价格下限 25.6 元/兆瓦时。

### 第 5 层：区域电网电量电价

区域电网是什么。 全国分六个区域电网：华北、华东、华中、东北、西北五个属国家电网，南方电网是第六个。省与省之间的 500 千伏、750 千伏、1000 千伏主网架不属于任何一个省，而是区域共用的，由国家发改委单独核定价格（1077 号附件 2），采用两部制：容量电价按接入容量收，电量电价按用电量收。本工具只用电量电价：

| 区域 | 电量电价（元/千瓦时） | 折合（元/兆瓦时） |
| --- | --- | --- |
| 华北 | 0.0108 | 10.8 |
| 华东 | 0.0092 | 9.2 |
| 华中 | 0.0256 | 25.6 |
| 东北 | 0.0164 | 16.4 |
| 西北 | 0.0121 | 12.1 |
| 南方 | 无单独核定 | 0 |

谁付、按什么收。 规则第 3.4.2(a) 条规定，经营主体购电时，统一计入买方所在区域电网的输电价格。发改价格规〔2020〕1441 号第二条也说，通过区域电网共用网络交易的用户，购电价格应包括区域电网电量电价及损耗。理由是受端省接在区域主网上，共用网架的成本按受益方分摊，不管这笔电物理上是不是真的经过了区域主网。

买方区域费 = 买方所在区域的电量电价 × 交付电量
          = 9.2 × 1 = 9.20 元

这一项对同一受端省的所有路线都一样，不会改变路线之间的排序。

过境另一个区域时。 如果路线从西北经华北再进华东，中间穿过了华北的共用网架，那华北那份也要收，按华北电量电价乘以出华北那一段的出口电量。这项与路线有关，会影响排序。

含损耗的部分没有算。 1441 号写的是「电量电价及损耗」，区域主网自身也有网损，但各区域的网损率没有公开，暂按 0（见第五章缺口 1）。

### 送到受端省界的价格

第 1 到第 5 层之和，就是电送到江苏省界时买方的成本：

省界价 = 320.00 + 24.09 + 37.63 + 51.10 + 9.20 = 442.02 元

工具里「费用边界」选「只算到受端省界」时，落地价就停在这里。

### 第 6 层：受端上网环节线损费

1077 号附件 1 每个省的价格表下面有一条注 3，规定「上网环节线损费用」在输配电价之外单列，按线损率计。江苏是 2.83%。

用户要拿到 1 兆瓦时，江苏省内电网还要损 2.83%，所以要在省界买 1 ÷ (1 − 2.83%) = 1.0291 兆瓦时，多买的 0.0291 兆瓦时按省界价计费：

受端上网环节线损费 = 省界价 × 线损率 ÷ (1 − 线损率)
                  = 442.02 × 2.83% ÷ 97.17% = 12.87 元

- 省界价：第 1 到第 5 层之和。

- 线损率：受端省的省内上网环节线损率，来自 1077 号附件 1 该省表注 3。

### 第 7 层：受端省网输配电价与政府性基金及附加

用户所在电压等级的省级电网输配电价（1077 号附件 1 江苏表，220 千伏及以上两部制电量电价 51.8 元/兆瓦时）加政府性基金及附加（29.4 元/兆瓦时）。这两项和走哪条路线无关。

### 完整落地价汇总

| 层 | 四川→江苏 锦苏（元/兆瓦时） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 电能费 | 320.00 | 出清价 × 交付 1 兆瓦时 |
| 2 通道网损费 | 24.09 | 320 × 0.0753，买方承担时计入 |
| 3 送出省输电价格 | 37.63 | 35 × 1.0753 |
| 4 专项工程输电价 | 51.10 | 51.1 × 1 |
| 5 区域电网电量电价 | 9.20 | 华东 9.2 × 1 |
| 送到江苏省界的价格 | 442.02 | 1～5 之和 |
| 6 江苏上网环节线损费 | 12.87 | 442.02 × 2.83% ÷ 97.17% |
| 7 江苏省网输配电价 + 基金附加 | 51.80 + 29.40 | 1077 号附件 1 江苏表 |
| 完整落地价 | 536.09 |  |

工具里有一条自洽校验：各层费用总额之和除以交付电量，必须等于落地单价。这条校验曾经抓出一次网损重复计算的错误。

## 三、三个口径分别是什么意思

### 口径一：受端落地购电成本，越小越好

就是上表的完整落地价：买方为了让 1 兆瓦时的电到达自己用户手里，一共要花多少钱。七层全算。这是买方选路线的综合标准。

### 口径二：过网费，越小越好

只取第 3 层和第 4 层，也就是纯粹的「过路费」：送出省输电价格加通道输电价。不含网损、不含区域电网费、不含受端省内费用。锦苏这条是 37.63 + 51.10 = 88.73 元。

它存在的意义是揪出一种陷阱：某条线路费率很低，但线损很高。按口径二看它很便宜，按口径一一算网损费又贵回去了。693 条路线里有 16 个省对，口径一和口径二挑出的最优路线不是同一条，这 16 个就是陷阱所在。

### 口径三：送端折回净收益，越大越好

站在卖方角度，把所有钱折回到「卖方每送出 1 兆瓦时能净落多少」：

送端净收益 = 受端价 × 送达系数
          − (送出省段费 + 通道输电费 + 区域电网费) × 送达系数
          − 卖方承担的网损费 × 送达系数
          − 送端省内线损费

- 受端价：受端节点的成交价，也就是买方在受端付的电能单价，元/兆瓦时。

- 送达系数：卖方送出 1 兆瓦时，到受端还剩多少。锦苏是 0.93。

- 送出省段费、通道输电费、区域电网费：第 3、4、5 层，都是按每交付 1 兆瓦时算的，乘以送达系数就变成每送出 1 兆瓦时。

- 卖方承担的网损费：如果网损由卖方承担，卖方等于白送了损耗掉的那部分电，按出清价折算；买方承担时这项为 0。

- 送端省内线损费：四川电网到换流站这段还要损 0.99%（1077 号附件 1 四川表注 4「送省外上网环节线损率」），规则第 7.3(a) 条规定由卖方承担，等于卖方每送出 1 兆瓦时要多发 0.99% ÷ 99.01% ≈ 1% 的电，按出清价折算约 3.2 元。

以锦苏为例，假设受端价 450 元：

450 × 0.93 − (37.63 + 51.10 + 9.20) × 0.93 − 0 − 3.2 ≈ 324.2 元

意思是四川的电厂每送出 1 兆瓦时，扣掉所有过路费后手里能剩 324 元左右，比它在四川本地 320 的出清价多赚约 4 元。

### 三个口径的关系

口径一看买方总账，口径二只看过路费本身，口径三看卖方净得。买卖双方谈价时，口径一决定买方最多愿意出多少，口径三决定卖方最少要多少，中间的空间就是可以谈的。

## 四、路线是怎么找出来的

- 以省为节点、通道为边建一张全国的图。单向直流只能按核定方向走，双向工程和联络线两个方向都能走。

- 从出发省到目的省，枚举所有不重复经过同一省的路线，段数不超过上限（默认 3 段）、绕行度不超过上限（默认 2.0，即实际里程不超过直线距离的两倍）。枚举时按近似成本从低到高展开，上限 800 条。

- 对每条候选路线用上面的七层公式精确计价。网损是连乘关系，不能直接当最短路的边权，所以必须先枚举再精算。

- 校验每一段的入口功率是否超过通道容量、是否超过断面限额，超限的标为不可行。

- 按三个口径分别排序。

真实费率下，331 个省对共可枚举出 693 条路线。四川到上海 3 段以内 11 条，放宽到 5 段 42 条。

## 五、三个缺失项分别影响什么

### 缺口 1：区域电网自身网损率

1441 号第二条写的是「区域电网电量电价及损耗」，电量经区域共用网络时还有一份网损，与第 5 层的电价配套。目前按 0。

- 落在哪一层：应在第 5 层旁边再加一项「省界价前各项 × 区域网损率 ÷ (1 − 区域网损率)」，与第 6 层同构。

- 影响口径一与口径三，不影响口径二。

- 量级：区域电网价本身只有 9.2 元，若网损率在 1% 上下，对应约 4 元/兆瓦时。

- 对排序：同一受端区域下所有路线都少同一个百分比，排序基本不变；只有跨区过境路线会额外少算过境区域那一份，导致过境路线被略微高估优势。

### 缺口 2：过境省省内通道价格

路线甲省→乙省→丙省走两条联络线时，电量在乙省境内要从入口站走到出口站，用了乙省的省网。规则第 3.3.1 条对这段应按省级电网的输电价格计费，公开文件里没有对应的核定值。当前的替代做法：联络线段按送端侧省的「送出省输电价格」计价，反向取对侧省的价格，相当于用送出省价近似过境省价。

- 落在第 4 层，是路线相关项，直接影响口径一、二、三。

- 只影响含联络线且段数 ≥ 2 的路线，单跳直流路线不受影响。大多数省对的最优解是单跳直流，因此最优解通常不受影响；受影响的是多跳交流绕行路线的排位，也就是「过境路线到底比直流贵多少」这个结论不可靠。

- 方向：无法判断偏高还是偏低。送出省价是 18～49.5 元，与过境省价是不同口径。

### 缺口 3：送端省内系统运行费

指送端省的辅助服务费、抽水蓄能容量电费分摊等，规则第 7.3(a) 条规定由卖方承担。目前未计。

- 只影响口径三，买方落地价与过网费不受影响。

- 对同一送端省的所有路线是同一个常数，路线排序不变，但卖方净收益的绝对值被系统性高估。各省公布方式不一，量级从几元到十几元/兆瓦时不等，不能编造。

### 影响面汇总

| 缺失项 | 口径一 | 口径二 | 口径三 | 改变路线排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域电网网损率 | 偏低 | 无影响 | 偏高 | 仅跨区过境路线 |
| 过境省省内通道价 | 方向不定 | 方向不定 | 方向不定 | 多跳联络线路线 |
| 送端系统运行费 | 无影响 | 无影响 | 偏高 | 否 |

同类还有两项精度问题：18 条联络线的线损率与容量是估算，会波及第 2 层与可行性判断；西藏没有 1077 号附件 1 省表，第 6 层与口径三的省内线损对西藏为空。

## 六、依据文件一览

| 用在哪 | 文件 | 原件编号 |
| --- | --- | --- |
| 输电费按段后电量、含线损段不再收网损、买方区域费统一计入、卖方承担送端省内线损 | 《省间电力现货交易规则》2026-04，发改办体改〔2026〕275 号复函附件 | S14 |
| 区域电网电量电价及损耗计入购电价 | 发改价格规〔2020〕1441 号 | S15 |
| 省级输配电价、上网环节线损率、送出省输电价格、送省外线损率、区域电网电量电价 | 发改价格〔2026〕1077 号 附件 1、附件 2 | S11 |
| 专项工程输电价（存量） | 发改价格〔2019〕842 号 附件 | S03 |
| 购电价格构成 | 发改价格〔2018〕1227 号 | S01 |
| 输配电价定价办法（现行）、专项工程单一电量电价制 | 发改价格规〔2025〕1490 号 附件 3、附件 4 | S13 |
| 云霄直流输电权市场化交易方案 | 发改体改〔2026〕734 号 | S10 |
| 六大区域异步互联格局、各双向通道运行报道 | 见 docs/原始文件/README.md | S20～S28 |